## Sheet1
2023年第二批大型仪器设备开放共享服务收费标准汇总表
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 原值 | 型号/规格 | 存放地点 | 设备负责人 | 设备单位 | 校外用户收费标准（格式： XX元/小时，XX元/样） | 校内收费标准（折扣比例） | 备注
1 | 2301523N | 绝热加速量热仪 | 513000 | TAC-500A | 唐岛湾校区.工科实验楼A座.A343-A345 | 平平 | 化学化工学院 | 850元/样 | 8折
2 | 2231225N | 隔壁塔及仿真程序 | 499000 | 奥展兴达 | 唐岛湾校区.工科实验楼A座.A405 | 薄守石 | 化学化工学院 | 1000/小时 | 8折
3 | S2304833 | 多功能电流体动力喷墨打印设备 | 805003.3 | MXII-ECO | 唐岛湾校区工科实验楼E座E0305-E0307 | 张彦振 | 机电工程学院 | 300元/小时（按照使用时长收费，自备打印墨水、底板等材料） | 8折
4 | 20186256 | 离子色谱仪 | 413641 | IC-2010 | 古镇口校区山能新能源大厦326 | 孙道峰 | 材料科学与工程学院 | 250元/样品（含2个元素），超过2个元素的测定按每个元素100元标准累加 | 5折
5 | Q0145316 | 慢应变速率应力腐蚀测试系统 | 1137527 | P/N LF-100 | 唐岛湾校区.工科实验楼E座.E0393-E0395 | 赵卫民 | 材料科学与工程学院 | 1. 自带符合要求试样。如需委托加工，所涉及的材料费、加工费等根据实际使用的清单收取。 2. 根据实际使用的气体收取，如涉及特殊气体类型则需要另外支付余量气体费用。 3.仅开展氢气环境或者掺氢气体环境（不含腐蚀性气体）下试验，温度范围常温到350℃，压力范围不超过16MPa。 4. 4000元/样+400元/小时（标准环境30℃、1MPa以内）×机时；超标测试4000×(1+¦T-30¦/100)*(1+(P-10)/10)元/样+400元/小时×机时，其中T为摄氏温度，P为以MPa为单位的气体压力。机时从装样开始计时，至取下试样结束。 | 5折
6 | 20161986 | 硫化氢腐蚀测试系统 | 745000 | 哈氏合金C276 | 唐岛湾校区.工科实验楼E座.E0382-E0384 | 唐晓 | 材料科学与工程学院 | 起步价18000元/组（H2S分压1MPa以下，温度200℃以下，3天），随腐蚀时间、温度、压力、水化学环境腐蚀性等递增 | 5折
7 | Q0102263 | 扫描电化学工作站 | 1100550 | Uniscan M370 | 唐岛湾校区.工科实验楼E座.E0212-E0214 | 李焰 | 材料科学与工程学院 | 1000元/小时 | 5折
8 | 1900850N | 元素分析仪 | 552636 | Vario EL /micro cube | 古镇口校区山能新能源大厦331-333 | 邢伟（张晓云） | 材料科学与工程学院 | 定量分析： O模式：50/样； CHNS模式：100/样 | 5折
9 | 1900849N | 同步热分析仪 | 491762.2 | 耐驰SDT650 | 古镇口校区山能新能源大厦326 | 邢伟（陈艳丽） | 材料科学与工程学院 | 10℃/min：200元/样品；5℃/min：400元/样品； 2℃/min：600元/样品；800℃及以下算一个样，800℃-1100℃算1.5个样（1100℃以上样品本仪器不能做），校内测试自备耗材（小坩埚）和氮气。 | 5折
10 | 1923030N | 红外光谱仪 | 408132.4 | 岛津 IRTracer-100 | 古镇口校区.山能新能源大厦.347 | 王林 | 材料科学与工程学院 | 透射法（KBr）：300/h（70/样），ATR法：450/h（70/样），光催化原位红外：1000/样，常温常压气氛（波数600-4000） | 5折
11 | 1923531N | 全自动气体吸附分析仪 | 491836.5 | Autosorb-iQ | 古镇口校区.山能新能源大厦.347 | 王林 | 材料科学与工程学院 | N2等温吸脱附测试：比表面积：300元/样， 介孔：400元/样， 微孔：700元/样（同一样品，测试运行超三天，每天加收300元） | 5折
12 | 1912444N | 多通道电化学测试系统 | 431903.2 | 输力强1470E | 古镇口校区.山能新能源大厦.349 | 范壮军 | 材料科学与工程学院 | 电化学阻抗：200元/样； 其他电化学测试：200元/样(同一样品，测试运行超过24小时，每小时加收10元) | 5折
13 | 2239110N | PEM电解水制氢评价设备 | 632000 | 赛克赛斯QLS-H1 | 古镇口校区.山能新能源大厦.B05 | 黄毅超 | 材料科学与工程学院 | 1、用户自带电解槽测试，1000元/样品； 2、用户自带膜电极但是无电解槽，1500元/样品（其中包括电解槽组装费用500元/样品）； 3、用户自带催化剂且无膜电极和电解槽，2000元/样品（其中包括膜电极喷涂热压费用500元/样品和电解槽组装费用500元/样品）。 备注：每个样品运行时长为10个小时，如需增加测试时间，按100元/小时/样品收费。 | 5折
14 | 20101362 | 气体渗透仪 | 450000 | 济南兰光VAC-V2 | 古镇口校区.山能新能源大厦.331-333 | 孙海翔 | 材料科学与工程学院 | 400元/样 | 5折
15 | 2230253N | 光电转化材料测试平台 | 486667.8 | QE-R | 古镇口校区.山能新能源大厦.328 | 张腾 | 材料科学与工程学院 | 200元/样 | 5折
16 | 2205793N | 台式X射线衍射仪 | 541380.3 | MinFlex600 | 古镇口校区.山能新能源大厦.310 | 张军 | 材料科学与工程学院 | 常规扫（10-80°，10°/min）：100元/样； 慢速（10-80°，2°/min）：200元/h。 | 5折
17 | 2134716N | Gamary电化学工作站 | 460160 | Refernce3000 | 古镇口校区.山能新能源大厦.306 | 张军 | 材料科学与工程学院 | 200元/样 | 5折
18 | 20186481 | 热场发射扫描电子显微镜 | 2863036 | 7200F | 古镇口校区.山能新能源大厦.B37-B39 | 李学达（韩彬） | 材料科学与工程学院 | 1）SEM：300元/小时，不含制样；学生自主上机 2）EDS：300元/小时，不含制样； 学生自主上机 3）EBSD：400元/小时，不含制样； 4）不足1小时按1小时收费 | 5折
19 | 2107377N | 高温应变与温度场高速测量系统 | 1258970 | XDDIC-12M | 唐岛湾校区.特种实验楼.C101-C103 | 李学达（韩彬） | 材料科学与工程学院 | 全壁厚拉伸+DIC测试2200元/试样（含数据分析）； 焊接过程应变场测量4000元/样； 焊接过程温度场测量6000元/样； 三维扫描仪100元/小时； 其它DIC测试350元/小时 | 5折
20 | 20176380 | CTOD试验系统 | 499000 | QBS-500 | 唐岛湾校区.特种实验楼.C101-C103 | 韩涛 | 材料科学与工程学院 | 2000元/试样 | 5折
21 | 2300112N | 全位置管道自动焊成套装备 | 588200 | AT-900-W1 | 唐岛湾校区.特种实验楼.C101-C103 | 吕巡贇, 王四维, 李学达 | 材料科学与工程学院 | 260元/小时（焊材、钢板等耗材自备，特殊焊口需另行商议） | 5折
22 | S2302148 | 环境敏感断裂试验机 | 795000 | YYF-50 | 唐岛湾校区工科实验楼E座E0477 | 赵卫民 | 材料科学与工程学院 | 1.400元/小时（标准环境30℃、1MPa），其他温度时间条件下按照公式400×(1+¦T-30¦/100)×(1+(P-10)/10)元/样×机时、4000×(1+¦T-30¦/100)×(1+(P-10)/10)+400×机时进行计算，取两公式计算结果的低值。其中T为摄氏温度，P为以MPa为单位的气体压力。机时从装样开始计时，至取下试样结束。 2.涉及的材料费（包括金属、气体）、加工费等根据实际使用的清单收取，如涉及特殊气体类型则需要支付整瓶气体费用。 3.仅开展氢气环境或者掺氢气体环境（不含腐蚀性气体）下试验，温度范围-50到80℃，压力范围不超过35MPa。 | 5折
23 | S2302200 | 超景深数码显微镜 | 487874.34 | DSX1000 | 古镇口校区山能新能源大厦367 | 李闻乐 | 材料科学与工程学院 | 200元/小时 | 5折
24 | S2302201 | 热重分析仪 | 502251.32 | TGA55 | 古镇口校区山能新能源大厦367 | 李闻乐 | 材料科学与工程学院 | 200元/小时 | 5折
25 | 2237857N | 能源装备智能化实验平台 | 697000 | ET-01 | 古镇口校区.山能新能源大厦.416-418 | 赵东亚 | 新能源学院 | 300元/小时 | 8折
26 | 2302238N | 太阳能模拟发电系统 | 498550 | 定制 | 古镇口校区.山能新能源大厦.502-504 | 何金奎 | 新能源学院 | 200元/小时 | 5折
27 | 2302239N | 双馈风力发电系统 | 458650 | 定制 | 古镇口校区.山能新能源大厦.502-504 | 何金奎 | 新能源学院 | 200元/小时 | 5折
28 | 2208674N | 轻型机载地形数据智能采集系统 | 738800 | 飞马 | 唐岛湾校区.工科实验楼C座.C529 | 许明明 | 海空学院 | 4000元/天（仅设备租赁费用，不含人工、运费等；不足一天按半天收费） | 6折
29 | 2234961N | 水面辐射移动测量系统 | 592000 | RAMSES | 唐岛湾校区.工科实验楼C座.C529 | 许明明 | 海空学院 | 3000元/天（仅设备租赁费用，不含人工、运费等；不足一天按半天收费 | 6折
30 | 2A30092N | 地空两用地表监测系统 | 596113.5 | S185 | 古镇口校区.海洋科学与工程实验楼.B425-B423 | 许明明 | 海空学院 | 5000元/天（仅设备租赁费用，不含人工、运费等；不足一天按半天收费 | 6折
31 | S2304984 | 多波束测深系统 | 1499000 | HN-400 | 唐岛湾校区工科实验楼E座E0497 | 范士杰 | 海空学院 | （1）使用时长少于或等于5天：4500元/天。 （2）使用时长大于5天：4000元/天。 | 6折
32 | 2239144N | 红紫外可见版无人机平台 | 464250 | TX16 | 古镇口校区.海洋科学与工程实验楼.B446-B440 | 罗偲 | 海空学院 | 3000元/天（设备租赁，不包含飞手及空域申请） | 6折
33 | S2301506 | 垂直起降固定翼无人机 | 718600 | 定制 | 东营园区机械楼公共区域 | 罗偲 | 海空学院 | 5000元/天（设备租赁，不包含飞手及空域申请） | 6折
34 | S2301508 | 合成孔径雷达 | 1005000 | 定制 | 东营园区机械楼公共区域 | 罗偲 | 海空学院 | 10000元/天（设备租赁，不包含飞手及空域申请） | 6折
35 | 2302045N | 脑电事件相关电位分析仪 | 588398.2 | 64导 | 唐岛湾校区.文理楼.105-107 | 程璐璐 | 外国语学院 | 200元/小时 | 8折
36 | 2302046N | 眼动追踪系统 | 465664.8 | Spectrum1200 | 唐岛湾校区.文理楼.105-107 | 程璐璐 | 外国语学院 | 130元/小时 | 8折
37 | 20120682 | 连续光源原子吸收光谱仪 | 1130000 | Contr AA700 | 东营园区.化工原理楼 | 纪德静 | 东营科研院 | （1）150元/元素，如元素数目超过5个，按照120元/元素计，如元素数目超过10个，按照100元/元素计。 （2）样品如需消解前处理，加收300元/样，样品数量超过10个，按照200元/样计。 | 分析：4折；前处理：5折
38 | 20155260 | 离子色谱仪 | 459360 | ICS-2100 | 东营园区.化工原理楼213 | 尹海亮 | 东营科研院 | （1）起步价300元/样品（2个元素以内），如元素数目超过2个，加收100元/元素。 （2）样品如需消解前处理，加收300元/样，样品数量超过10个，按照200元/样计。（3）CMA 加收50%。 | 分析：4折；前处理：5折
39 | 20159164 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 676280 | 5100 | 东营园区.化工原理楼213 | 尹海亮 | 东营科研院 | （1）起步价400元/样品（2个元素以内），如元素数目超过2个，加收100元/元素。 （2）样品如需消解前处理，加收300元/样，样品数量超过10个，按照200元/样计。（3）CMA 加收50%。 | 分析：4折；前处理：5折
40 | S2305161 | 深层油气藏高温高压原位环境下热流固化 (THMC) 耦合流动模拟平台 | 6550000 | 非国标自研设备 | 唐岛湾校区特种实验楼B110-B112-B114 | 黄朝琴 | 石工学院 | 1. 全直径岩样测试（温度：20-250 ℃，压力：50-200 MPa，应力：50-200 MPa）： 孔渗测试：4000元/样； 压裂测试：5000元/样； 2. 大尺度岩样（30cm*30cm*30cm）测试（温度：20-250 ℃，压力：50-200 MPa，应力：50-200 MPa）： 油气开采模拟：20000元/样； 压裂物理模拟：10000元/样； 地热开采模拟：15000元/样； | 6折
41 | 2235216N | 聚焦光束反射测量仪 | 1309851.25 | Partical Track G600 | 唐岛湾校区.特种实验楼.B409 | 黄贤斌 | 石工学院 | 1. 常温测试： 400元/小时； 2. 其他温度条件下测试： 常温-50℃：500元/小时 50-100℃：800元/小时 | 8折
42 | S2300163 | 非常规储层低碳开发可视化分析系统 | 1135900 | 定制 | 唐岛湾校区工科实验楼B座B512 | 刘树阳 | 石工学院 | 核磁T2谱：400/样； 核磁NMR成像：1000/样； T1-T2谱：1000/样。 | 8折
43 | S2301748 | 千德乐高温高压流变仪 | 887686.68 | 千德乐5550 | 唐岛湾校区.工科楼B座B113 | 周龙昌 | 石工学院 | 高温高压测试：350元/小时 | 6折
44 | S2305579 | 地层与井筒耦合及井口节流压力自动化调控模块 | 896000 | OH-2022-00 | 唐岛湾校区工科实验楼B座B109-B111(B109-B111)唐岛湾校区工科实验楼B座B109-B111(B109-B111) | 孙宝江，李昊 | 石工学院 | 服务费定为500元每小时 | 6折
45 | S2305580 | 多相流x射线数字成像检测系统 | 2594000 | XYG-1611型 | 唐岛湾校区工科实验楼B座B109-B111 | 孙宝江，李昊 | 石工学院 | 服务费定位700元每小时 | 6折
46 | S2300499 | 热电离质谱仪 | 5883763.56 | Triton XT | 唐岛湾校区特种实验楼D413-D415 | 肖志斌 | 地学院 | Re-Os同位素：普通样品4000元/件，低含量5000元/件，含有机质样5000元/件。 | 6折
47 | S2300929 | 高分辨稳定同位素质谱仪 | 10853794.89 | 253 Ultra | 唐岛湾校区特种实验楼D417-D419 | 王青平 | 地学院 | 甲烷团簇同位素：10000元/样 | 6折
48 | S2302137 | 高温高压水泥环封隔性评价设备 | 934000 | 定制 | 唐岛湾校区特种实验楼C114 | 陈雪莲 | 地学院 | 对每个套管井水泥测试模型，完成一次测量100000元/次。 | 6折
49 | S2305192 | 深层裂缝储层地震频带弹性参数测量系统 | 1998340 | SBEPM-FDR | 唐岛湾校区特种实验楼C101-C103 | 张佳佳 | 地学院 | 地震频段纵波速度5000元/样品，地震频段横波速度5000元/样品 | 6折
50 | S2305578 | 深层裂缝储层五维地震小尺度物理模拟模块 | 1482560 | FDSC-FDR | 唐岛湾校区特种实验楼C101-C103 | 张佳佳 | 地学院 | 地震频段纵波速度2500元/样品，地震频段横波速度2500元/样品 | 6折
51 | Q0126531 | 激光共聚焦显微镜 | 1670150 | Zeiss LSM700 | 唐岛湾校区.特种实验楼.C325-C327 | 宋玲 | 地学院 | 普通样品500元/样，大范围三维1000元/样 | 6折
52 | 1921094N | 高分辨激光共聚焦显微拉曼光谱仪 | 2159400 | LabRam HR Evolution | 唐岛湾校区.特种实验楼.D416-D418 | 宋玲 | 地学院 | 成分分析：800元/样 成像1000元/样 | 6折
53 | 2A24692N | 高温高压岩石物理综合实验教学系统 | 8903867.7 | AUTOLAB1500-HTHP | 唐岛湾校区.特种实验楼.D114-D116 | 邓武兵 | 地学院 | 常温-50℃，常压-70MPa：1000元/样 温度：50~100℃，压力：70~200MPa：1500元/温压点/样 温度：100℃-150℃，压力＜200MPa：2000元/温压点/样 温度：150℃-300℃，压力＜200MPa：4000元/温压点/样 | 6折
54 | S2301653 | 带压与动态加载条件下材料试验机 | 736800 | YYF-50 | 唐岛湾校区工科实验楼E座E1525-E1527-E1529 | 陈雷 | 储建学院 | 400元/小时 | 8折
55 | S2302125 | 表面形貌测试平台 | 968913.48 | Bruker ContourX-200 | 唐岛湾校区工科实验楼E座E1606 | 陈雷 | 储建学院 | 400元/小时 | 8折
56 | S2303496 | 纯氢与掺氢燃气管输调压综合实验平台 | 1354900 | 定制 | 唐岛湾校区特种实验楼B305-B307 | 朱建鲁 | 储建学院 | 2000元一个工况，校外用户单次实验不少于10个工况并根据的具体的实验内容，来决定是否提供服务（不改变实验操作参数的一组实验为一个工况）。 | 8折